УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Федоров Валерий Сергеевич

«11» сентября 2016г.

М.П.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 47**

**на ремонтные работы**

Общество с ограниченной ответственностью «Строительный комплекс»

Объект: двухэтажное здание, расположенное по ул. Северная, г. Екатеринбург

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комиссия в составе: |  |  |  |  |  |  |
| председателя комиссии | Главного инженера ООО «Строительный комплекс» Малышева Г.В. |  |
|  | (Ф.И.О., должность, место работы) |  |
| членов комиссии: | Мастер участка Савельев И.М.Инженера участка Владимирова С.А. |
|  | (Ф.И.О., должность, место работы) |  |
| произвела осмотр | Двухэтажного здания (нежилого) |
|  | (наименование объекта и др.) |
| и установила факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.): |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень дефектов с указанием помещения (объекта) | Виды необходимых работ (используются формулировки из сборников расценок) | Ед. изм. | Объемы |
|  | 1 ЭТАЖ |  |  |  |
| 1. | Отсутствует часть плиточного покрытия в холле  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток | М2 | 10 |
| 2. | Отсутствуют перегородки между смежными комнатами №3, №7, и №5 и №8 | Кладка перегородок из кирпича | М2 | 20 |
| Итого по 1 этажу по видам и объемам работ |  |  |  |
| 1.2. | Устройство покрытий на цементном растворе из плитокКладка перегородок из кирпича |  | М2 | 1020 |
|  | 2 ЭТАЖ |  |  |  |
| 1. | Не выполнена обивка дверей | Обивка дверей по войлоку с двух сторон | шт | 3 |
| 2. | Отсутствуют наличники | Установка и крепление наличников | шт | 10 |
| Итого по 2 этажу по видам и объемам работ |  |  |  |
| 1. Обивка дверей по войлоку с двух сторон2. Установка и крепление наличников |  |  | 310 |
| Итого по всем видам и объемам работ |  |  |  |
| 1.Устройство покрытий на цементном растворе из плиток2.Кладка перегородок из кирпича3.Обивка дверей по войлоку с двух сторон4.Установка и крепление наличников |  |  | 1020310 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель комиссии | Главный инженер ООО  |  |  |  | Малышева Г.В. |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: | Мастер участка  |  |  |  | Савельев И.М. |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  | Инженера участка  |  |  |  | Владимирова С.А. |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |